## Slide 1
Operační program Životní prostředí 2014+
ENERGETICKÉ ÚSPORY

## Slide 2: Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (FS)
Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov (ERDF)
Specifický cíl 5.3 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí (ERDF)

## Slide 3: Typy podporovaných projektů a aktivit SC 5.1.a) a 5.3.a)
Zateplení obvodového pláště
Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Fotovoltaické systémy
Systémy využívající odpadní teplo
Rekonstrukce zdroje vytápění, včetně otopných soustav
Opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepší kvalitu vnitřního prostředí, např.:
Rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení
Systémy měření a regulace vytápění a větrání
Opatření zabraňující letnímu přehřívání (venkovní stínění)
Opatření zlepšující prostorovou akustiku

## Slide 4: Typy podporovaných projektů a aktivit SC 5.1.b) a 5.3.b)
Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Instalace solárně - termických kolektorů a fotovoltaických systémů.

## Slide 5: Co nepodporujeme ve SC 5.1 a 5.3
Nejsou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru
Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech
Není podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od SZTE
Nejsou podporovány výměny kotlů na zemní plyn za kotle na biomasu

## Slide 6: Co podporujeme (zvýhodňujeme) ve SC 5.1 a 5.3
Zvýhodněná podpora pro kombinaci instalace FVE s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Zvýhodňujeme projekty, které aplikují metodu EPC nebo Design&Build – zaručená úspora
Zvýhodňujeme projekty realizující OZE
Památkově chráněné budovy a architektonicky cenné budovy mají zvláštní režim (vyšší způsobilé náklady, mírnější požadavky na plnění technických parametrů)

## Slide 7: K jakým změnám došlo ve SC 5.1 a 5.3 (121. a 135. výzva)
Navýšení většiny limitů způsobilých výdajů o 15%
Bonifikace ve výši 5 % (dotace) v případě, kdy se zároveň s realizací energeticky úsporné renovace veřejné budovy instalují obnovitelné zdroje energie, které pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.
Navýšení dotace (ze 40 na 60 %) u realizací výměny zdroje pro vytápění a ohřev TV za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaických systémů.
Doplnění samostatných opatření v oblasti vnitřního osvětlení, zlepšení prostorové akustiky a ochrany proti letnímu přehřívání.

## Slide 8
Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.a)/5.3.a
  Běžné objekty:
Výše podpory ve SC 5.1 a 5.3
Výše podpory | % | 35 %1) 4) | 40 %1) 4) | 50 %1) 4)
Sledovaný parametr | Jednotka |  |  | 
Úspora celkové energie | % | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 60
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Uem [W.m-2.K-1] | - | ≤ 0,9xUem,R | ≤ 0,80x Uem,R
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora (bez dveří, střešních oken a světlíků) | U [W.m-2.K-1] | ≤ 0,85x Urec | dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb. | 
Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora | UW [W.m-2.K-1] | ≤ 0,80x Urec 2) |  | 
Součinitel prostupu tepla dveří, střešních oken a světlíků na něž je žádána podpora | U [W.m-2.K-1] | ≤ Urec2) | dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb. | 

## Slide 9
Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.a)/5.3.a)
  Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy:
Výše podpory ve SC 5.1 a 5.3
Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % v případě kombinace s EPC nebo metodikou Design&Build.
Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8.
Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče. U architektonicky cenných bude doplněno ještě o nezávislý posudek, který zajišťuje SFŽP ČR.
Je možné získat bonifikaci ve výši 5 %, pokud se zároveň s realizací energeticky úsporné renovace instalují obnovitelné zdroje energie (musí pokrýt alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově).
Výše podpory | % | 401) 4) | 501) 4) | 
Sledovaný parametr | Jednotka |  |  | 
Úspora celkové energie | % | ≥ 10 | ≥ 30 | 
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora | U [W.m-2.K-1] | ≤ 0,90×Urec3) |  | 
Součinitel prostupu tepla dveří, střešních oken a světlíků, na něž je žádána podpora | U [W.m-2.K-1] | ≤ Urec2) 3) |  | 

## Slide 10
Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.b)/5.3.b)
Výše podpory v SC 5.1 a 5.3
Typ projektu | Výše podpory (%)
Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn | 40
Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaického systému | 60
Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla | 70
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla | 70

## Slide 11
Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
Projektová příprava, TDI, BOZP
Limity (zateplení, zdroje a další opatření) jsou definovány v PrŽaP
*plocha na systémové hranici budovy.
**možnost uplatnění vyšší míry způsobilosti (i bez limitu) u památkově chráněných budov. Bude se odvíjet od požadavku příslušného orgánu památkové péče a ocenění projektantem.
ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE | Kč bez DPH / m2*
Obvodové stěny | 3 335**
Ploché a šikmé střešní konstrukce | 2 530**
Konstrukce k nevytápěným prostorům (půdám, suterénům, ostatním místnostem) | 1 150**
Podlahy na zemině | 2 875**
Výplně otvorů | 8 050**
Způsobilé náklady

## Slide 12
Aktuální výzvy SC 5.1 a 5.3
Termíny
  Začátek podání žádosti 121. a 135. výzvy 2. 5. 2019
  Konec podání žádosti 121. a 135. výzvy 3. 2. 2020
Alokace
  2,5, resp. 2 mld. Kč
Systém hodnocení
  Nesoutěžní výzva
  Nebodujeme tj. „kdo splní, dostane“
Individuální přístup
  Možnost individuální a průběžná konzultace projektů
  Možnost školení na MS 2014+ pro OSS,SPO a VVI
  Revize (kontrola) připravených projektů před podáním žádosti

## Slide 13
Plánovaná výzva v r. 2020
Termíny
  Začátek podání žádosti 146. výzvy 2. 3. 2020
  Konec podání žádosti 146. výzvy 2.3. 2021
Alokace
  2,5 mld. Kč
Specifický cíl
  5.1.
Změny oproti stávajícím výzvám
  Výstavba nových budov v pasivním standardu v rámci 5.1.

## Slide 14
Zásadní přílohy k žádosti
Energetické posouzení dle zveřejněného závazného vzoru
Studie stavebně technologického záměru nebo Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů) případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (možnost i agregovaného např. u dodávek).
Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“

## Slide 15
Důležité dokumenty
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období
2014 – 2020 (PrŽaP)
Metodický pokyn pro budovy veřejného sektoru v OPŽP/NZÚ

## Slide 16
Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Konzultační kontakty:
Bohdan Polak Odbor ochrany ovzduší a OZE SFŽP ČR
Tel.: 725 789 605
E-mail: bohdan.polak@sfzp.cz Ondřej Vrbický Odbor ochrany ovzduší a OZE SFŽP ČR
Tel.: 724 305 557
E-mail: ondrej.vrbicky@sfzp.cz